仪器维修维护

比

选

采

购

文

件

中国·四川

采 购 人：井研县农业农村局

2025年3月

目 录

第一章 比选邀请	- 1 -

第二章 比选须知	- 3 -

第三章 供应商及报价产品的资格条件要求	- 4 -

第四章 采购项目技术和商务要求	- 5-

第五章 供应商响应文件相关文书格式	- 11 -

# 比选邀请

井研县农业农村局对农产品质量安全检验检测站实验室农药残留定量检测仪器岛津气相色谱仪GC-2014C（ECD、FPD）维修维护服务进行采购，兹邀请符合采购要求的供应商参加。

一、询价项目：仪器维修维护服务项目。

二、资金来源：2025年初预算县级农产品质量安全、风险监测和品牌建设项目。

三、项目简介

仪器出现AUX4传感器短路报警、仪器稳定性变差、重复性再现性不好、检测器斜率高等故障，不能正常使用，提供维修维护服务等，项目预算金额为3万元。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件

- 在中华人民共和国境内注册，且具有独立承担民事责任能力的企业；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件；

- 投标人、法定代表人及主要负责人近三年无行贿犯罪记录；

注：本项目不支持联合体投标

五、响应文件递交

网上递交响应文件，递交截止时间2025年3月20日10:00（北京时间），逾期递交的响应文件视为无效响应文件，所有文件均需加盖供应商鲜章。

递交地址：363775042@qq.com。

六、评审

井研县农业农村局组成评审小组，对符合条件的供应商通过比选方式（最低价中标），确定最后的服务供应商。

评审时间：2025年3月20日10:30（北京时间）。

七、评审地点：井研县农商互联集配中心。

八、本次比选邀请供应商的方式

以公告形式发布。

九、联系方式

采 购 人：井研县农业农村局

联 系 人：余老师

联系电话：13981350903

- 井研县农业农村局

- 2025年3月14日

# 第二章 比选须知

一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 | 本项目报价不能超过政府采购预算：3万元。 |
| 2 | 采购方式 | 比选采购 |
| 3 | 确定邀请比选的供应商数量和方式 | 本次比选邀请的供应商数量：3家及以上 本次采购采取公告形式邀请参加谈判的供应商。 |
| 4 | 评标方法 | 最低评标价法，比选小组依据比选文件及供应商响应文件，从产品质量和服务均能满足比选文件规定的最低要求供应商中，按照报价由低到高的顺序向采购人推荐成交候选供应商。 |
| 5 | 比选保证金 | 本项目不收取比选保证金 |
| 6 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 7 | 采购结果公告 | 在井研县门户网予以公告。 |
| 8 | 成交通知书 | 请成交供应商凭有效身份证明到井研县农业农村局领取成交通知书。 |

# 第三章 供应商及报价产品的资格条件要求

供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件

- 在中华人民共和国境内注册且具有独立承担民事责任能力的企业；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件；

- 投标人、法定代表人及主要负责人近三年无行贿犯罪记录；

注：本项目不支持联合体投标

# 第四章 采购项目技术和商务要求

一、项目概述

本项目是仪器维修维护服务项目。

二、技术要求（实质性要求）

| 岛津气相色谱仪GC-2014C（ECD、FPD）仪器出现AUX4传感器短路报警，仪器稳定性变差、重复性再现性不好、检测器斜率高等故障得到有效解决，仪器正常使用，仪器检出限、重复性、再现性达到实验要求（NY T 761-2008、GB 23200.116-2019），并经仪器检定校准合格。 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维护保养 | 次 | 1 | 严格按照岛津气相色谱仪GC-2014C（ECD、FPD）仪器维护保养规程开展 |
| 2 | 加装氧肼 | 个 | 1 | 岛津原厂配件 |
| 3 | 更换FPD点火线圈 | 个 | 1 | 岛津原厂配件 |
| 4 | 更换FPD石英筒 | 个 | 1 | 岛津原厂配件 |

仪器维修维护服务清单

三、商务要求：（实质性要求）

（一）质量要求

1.使用主要材料的品种、规格、名称，需经采购方确认。

2.验收标准：岛津气相色谱仪GC-2014C（ECD、FPD）仪器出现AUX4传感器短路报警，仪器稳定性变差、重复性再现性不好、检测器斜率高等故障得到有效解决，仪器正常使用，仪器检出限、重复性、再现性达到实验方法要求（NY /T 761-2008、GB 23200.116-2019），并经仪器检定校准合格。

3.在服务过程中人员的财产及人身安全等安全责任，由成交人自行负责。

4.质保：（1）履约中，出现的任何因维修维护产生的新故障和仪器零部件损坏等事故，由供应商负责免费修复或更换并需采购人确认，事故产生的一切后果由供应商承担。（2）项目质保期6个月，项目验收通过之日起开始计算质保期，质保期内出现同样的故障或因维修维护不当产生的故障，供应商免费提供服务至修复并经采购人确认。

5.验收：成交供应商与采购人应严格按照比选文件验收标准规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。

（二）付款方式：

1.本项目无预付款。

2.成交人按比选、投标响应文件要求完成所有项目内容并验收合格后，采购人按照财政性资金支付有关规定向其支付项目合同金额的100%。

（三）履约保证金：

本项目不收取履约保证金。

（四）其他商务要求（实质性要求）

1.报价要求：

本项目报价是投标人成交后完成本项目履约交付的所有内容的全部综合最终体现，包括服务采购、交通、税金、合理利润及与供应履约本项目所需要的其他所有费用。采购人不再向成交人支付合同价款以外其他任何费用。如出现在投标报价估算错误等引起的损失由成交人自行承担。供应商的报价高于最高限价的，则其报价文件将按无效报价文件处理。

2.项目分包、转包要求：

（1）本项目不允许成交人分包履约。

（2）本项目严禁成交人任何形式的转包。

（五）验收方法和标准

1.验收依据：本项目比选通知书、成交供应商报价文件、国家相关标准及国家法律法规的相关规定。

2.验收方式：由采购人组织相关人员按照合同约定进行核实、验收。

四、其他说明

节能、环保政策

供应商报价产品如涉及到国家的节能、环保要求的，须满足国家现行的节能、环保政策要求。

# 第五章 供应商响应文件相关文书格式

一、比选承诺函

井研县农业农村局：

我方全面研究了 “            ”项目比选文件，决定参加贵单位组织的本项目比选。

我方承诺：

- 我方参加比选活动人员的报价为有效报价。

- 2、我方将本着诚实守信的原则，提供《比选文件》中规定的优质合格的货物和服务。若在质保期内出现质量问题，我方负责免费更换，并承担相应的经济责任。

3、我方已详细审查全部比选文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，对本次比选采购将作出实质性响应。

4、我方响应自递交响应文件起有效期为  30  个日历日。

5、我方同意提供按贵方可能要求的与其比选有关的一切数据或资料，并对其真实性和合法性负责。

6、与本比选有关的一切正式通讯方式：

比选单位名称（公章）：

地址：

邮编：

电话：

日期：

二、报价一览表

项目名称：仪器维修维护项目

投标报价：小写（人民币）              元

大写（人民币）               元

注：报价应是最终用户验收合格后的总价，包括服务采购、交通、税金、合理利润及与供应履约本项目所需要的其他所有费用。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字）：

日期：

三、应答表

项目名称： 仪器维修维护项目

| 序号 | 比选要求 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：此表空白，视为供应商完全响应比选文件第四章采购项目技术和商务要求，若有偏离填写此表。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字）：

日期：

四、承诺函

井研县农业农村局：

本单位                   （名称）参加                 （项目名称）的投标活动，郑重承诺具备以下条件：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳社保和依法纳税；

（四）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

（五）公司、法定代表人及主要负责人近三年内无行贿犯罪。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字）：

日期：

注：新成立公司承诺时间从成立之日起计算。