井研县2025年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金——水产品质量安全检测设备

询

价

采

购 

文

件

中国·四川

采 购 人：井研县农业农村局

2026年5月
目 录
- 1 -第一章 询价邀请


- 3 -第二章 询价须知


- 4 -第三章 供应商及报价产品的资格条件要求和应当提供的资格证明材料明细


- 6 -第四章 采购项目技术和商务要求


- 14 -第五章 供应商响应文件编制要求


- 21 -第六章 政府采购合同主要条款




第一章 询价邀请

  2025年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金—水产品质量安全检测设备进行国内询价采购，兹邀请符合本次询价要求的供应商参加询价。

一、询价项目：2025年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金—水产品质量安全检测设备询价采购。
二、资金来源：财政资金。

三、询价项目简介

购置水产品质量安全检测设备（水产快检室仪器设备）三套，项目预算金额为15万元。
四、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件

1.在中华人民共和国境内注册，且具有独立承担民事责任能力的企业；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.提供投标人、法定代表人及主要负责人近三年无行贿犯罪记录的承诺函；

注：本项目不支持联合体投标

五、询价文件获取方式

1.时间：2026年5月8日上午10:00—2026年5月14日上午10:00（北京时间）。

2.地点：请潜在供应商在井研县人民政府门户网（http://www.jingyan.gov.cn/）下载采购文件。
六、响应文件递交

现场递交响应文件（响应文件需一正两副密封并加盖齐缝章），递交截止时间2026年5月14日10:00（北京时间），逾期递交的响应文件视为无效响应文件。递交地点：井研县农业农村局二办公区三楼309室（井研县研城镇建设路141号）。
七、询价时间：2026年5月14日10:30（北京时间）。

八、询价地点：井研县农业农村局二办公区三楼309室（井研县研城镇建设路141号）。

九、本次询价邀请供应商的方式

在井研县人民政府门户网站以公告形式发布。

十、联系方式

采 购 人：井研县农业农村局

联 系 人：吴老师    

联系电话：0833-3712781

第二章 询价须知

一、供应商须知附表
	序号
	应知事项
	说明和要求

	1
	采购预算
	本项目报价不能超过政府采购预算：15万元。

	2
	采购方式
	询价采购

	3
	确定邀请询价的供应商数量和方式
	本次询价邀请的供应商数量：3家及以上

本次采购采取在井研县人民政府门户网站上发布公告形式邀请参加谈判的供应商。

	4
	评标方法
	最低评标价法，询价小组依据询价文件及供应商响应文件，从产品质量和服务均能满足询价文件规定的最低要求供应商中，按照报价由低到高的顺序向采购人推荐成交候选供应商。

	5
	询价保证金
	本项目不收取询价保证金

	6
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金

	7
	采购结果公告
	在井研县人民政府门户网站上予以公告。

	8
	成交通知书


	请成交供应商凭有效身份证明到井研县农业农村局领取成交通知书。


第三章 供应商及报价产品的资格条件要求和应当提供的资格证明材料明细

一、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件

1.在中华人民共和国境内注册且具有独立承担民事责任能力的企业；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.提供投标人、法定代表人及主要负责人近三年无行贿犯罪记录的承诺函；

注：本项目不支持联合体投标

二、供应商应当提供的资格证明材料明细
1.提供合格的营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（或“三证合一”的营业执照副本）；（复印件盖投标人公章）

2.法定代表人授权书；（原件）

3.法定代表人和授权代表身份证复印件；（复印件盖投标人公章）

4.提供社保和纳税的缴费承诺函；（原件）

5.提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、履行合同所必需的设备和专业技术能力、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；（原件）

6.提供投标人、法定代表人及主要负责人近三年内无行贿犯罪记录的承诺函。（原件）

注：本项目不支持联合体投标

注：1、以上要求供应商提供的资格证明资料必须加盖投标人鲜章。

2、以上证明材料未按要求提供的、缺少的、无效的均作无效投标处理。

3、除供应商自愿以外，除本章外不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权拒绝提供，且不影响响应文件的有效性和完整性。

第四章 采购项目技术和商务要求

一、项目概述

本项目是2025年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金—水产品质量安全检测设备采购。

采购清单及技术要求（实质性要求）

	 序号
	产品名称
	数量
	技术要求

	1


	★便携式水产快速检测设备


	3套
	1、胶体金免疫检测管理软件，具备远程自动增加农残（兽残）检测项目的功能。

2、设备满足“控药残 治违禁 促提升”三年行动方案关于禁限用药残留和易超限使用的常规用药残留的靶向检测，且检测指标均符合检测品种对应的国家限量标准要求。

3、设备采用一体化设计，具备全固态检测系统，稳定性高；具备检测功能、辅助功能、信息化管理功能。
    4、配备USB、RS232等接口，可连接打印机等多种外部设备。配备Wifi模块、蓝牙等数据传输模块等多种方式实现无线/有线上网和数据传输功能。

5、检测技术要求：

（1）胶体金免疫层析检测模块通道数：≥1个通道。每个通道均可兼容单卡、二联、三联、四联检测卡上机检测。

（2）自动精准识别C、T线位置及峰高，自动判读结果。

（3）检测响应时间≤5s，测量重复性±3%。

（4）Android操作系统。

（5）彩色液晶屏幕，≥7寸，中文显示；内置热敏打印机，可直接打印样品信息及被检单位、样品名称、检测结果、结果判定等信息。

（6）具备条码/二维码识读功能，可对检测卡类型、检测项目、检测参数等信息进行智能识读。

	2
	快检工具箱
	3套
	集成水产品快速检测所需的器具及耗材，包含但不仅限于以下物品：

掌式天平 1 台、MAX200g (0.01)

电热锅1台、内径约 12cm

移液器1支、1-5mL

移液器1支、100-1000 μL

移液器1支、20-200 μL

三通道计时器1个

移液枪枪头及枪头盒1盒、100-1000 μL

移液枪枪头及枪头盒1盒、20-200 μL

移液枪枪头1包、10 支/包；5mL

离心管架1个、有机玻璃；50mL*8

离心管架1个、有机玻璃；7mL*24

50mL 离心管8支

7mL 离心管1包

乳胶手套1包、中号

口罩20个

记号笔1支/双头、红色油性

滤纸1包、7cm

废液杯1个、250mL 大口塑料瓶

称量勺2个、不锈钢药勺

不锈钢手术剪1个

不锈钢镊子1把

自封袋1包、8 号，10 个/包

比色皿架1个、16 孔

漏斗1个、直径 60mm

美工刀1把、锌合金

洗瓶1个

保鲜盒1个、1.5L

塑料样品杯2个、40mL，带盖

铝合金箱体1个

洗耳球1个、小号，30ml

5 毫升注射器5支、100 支/盒

	3
	样品前处理设备
	3套
	1、每套含恒温水浴锅1台、离心机1台、涡旋仪1台、便携式样品浓缩仪1台、组织捣碎机1台

2、恒温水浴锅：单孔，数显，不锈钢内胆，RT-100℃。

3、离心机：6孔*20mL，无级调速，定时0～60min，最高转速≤4000rpm。

4、涡旋仪：60W，转速0-2800rpm，点动/连续可调速，振幅4.5mm（圆周振荡），配置3种振头，最多15ml*8管。

5、便携式样品浓缩仪：12孔，自带压力空气源，带加热功能，温度可调。

6、组织捣碎机：最高转速≤12000rpm，容量1000ml，不锈钢旋刀，无级调速，具备定时功能。

	4
	实验室专用检测台
	3套
	1、实验台总尺寸：3000*750*850mm（±2mm），其中独立水台尺寸850*750*850mm（±2mm）。

2、依据GB18580-2017，要求提供台面板甲醛释放量检测报告。甲醛释放量检测结果为：未检出（或小于0.01mg/m³）。

3、台面板物理性能指标达到以下标准：台面板漆膜硬度>9H；台面板24h吸水率≤0.15%；台面板耐干热（180℃）达到1级。

4、台面板的抗冲击性能：大直径球冲击，落球高度≥1.75m，压痕直径≤5.5mm，板面无破损。

5、水盆：480*380*280mm（±2mm），高密度PP，耐强腐蚀；受力边厚≥7mm，平整不变形。

	5
	检测样品专用存储设备
	3台
	顶开门；容量≥300升；电压220V；功率200W；直冷制冷；-40℃深冷速冻。

	6
	检测试剂专用存储设备
	1台
	四扇门十字门；容量≥450升（其中冷藏室容积≥280升，冷冻室容积≥170升）；一级能效；双循环制冷；两侧散热；电压220V；风冷；冷藏室温度3-10℃，冷冻室温度-18℃。

	7
	室内4G监控摄像机
	3套
	1、每套含3年4G流量卡1张：30G/月；含128G的存储卡1张；上门安装，提供10米内的室内线材。

2、监控摄像机自带存储卡槽；200万像素，焦距4mm，支持4G传输。

	8
	检测室专用标识标牌
	3套
	1、检测室门牌1个：不锈钢材质，12*28cm;

2、制度牌5个：5mmPVC板UV正喷，60*40cm;

3、宣传海报5张：水产养殖用药清单、易检出药物残留清单、承诺达标合格证宣传等，PP，高清户外海报不覆膜，60*40cm

	9
	承诺达标合格证专用输出设备
	3套
	1、每套含“合格证管理”APP（手机小程序）1套、承诺达标合格证专用输出设备1台、定制承诺达标合格证热敏标签纸5卷、自助服务点标识标牌1套。

2、“合格证管理”APP（手机小程序）技术要求：

（1）承诺达标合格证开具后，数据直接上传农产品质量安全信用服务平台。

（2）具有“生产者”和“收购者”两种开具主体模式，实现合格证信息录入、开具，并生成、保存电子合格证；支持开具记录查询。

（3）具有“合格证+追溯”模式。具有独立的“农事记录”版块，分“种植、畜牧、水产”类别，记录生产过程各个环节信息（文字+图片+视频），销售前开具有追溯二维码的承诺达标合格证，扫码即可溯源。

（4）必须具备定制印刷承诺达标合格证标签纸（尺寸60*50mm）的打印功能。

3、承诺达标合格证专用输出设备技术参数要求如下：

（1）内置接口模块软件，对接农产品质量安全信用管理软件系统， 实现合格证打印；

（2）打印速度≥100毫米/秒 ；打印宽度≤80毫米 ；打印长度：15毫米 - 300毫米。

4、定制承诺达标合格证热敏标签纸技术要求：700张/卷，单色印刷，白底绿框绿字。

	10
	胶体金检测卡
	240盒
	1、规格10张/盒，总共240盒。检测卡到货时有效期不少于11个月。

2、检测对象：水产组织。

3、检测参数及数量：

（1）喹诺酮类（恩诺沙星和环丙沙星）、氧氟沙星、地西泮：每项各60盒。
（2）呋喃西林、呋喃唑酮、孔雀石绿、氯霉素、氟苯尼考、磺胺类，每项各10盒。
4、检测参数的检出限，均需符合国家标准。

5、投标快速检测产品应通过中国水产科学研究院2025年度水产品中药物残留快速检测筛选验证（氟苯尼考、磺胺类除外）。《中国水产科学研究院2025年水产品中药物残留快速检测产品筛选验证结果的通报》（水科质标函〔2025〕129号）

（提供文件复印件，盖投标人鲜章）


注：1.备注“★”项为本次采购物品的核心产品。
2、清单中，技术参数描述如与特定品牌或型号相匹配，仅作为技术指标参考，不代表指向特定产品，竞标人可提供等同于或优于参数要求的产品。

3、清单中产品若涉及国家的相关强制标准须符合国家的相关强制标准。

三、商务要求（实质性要求）

（一）交货及验收要求：

1、成交供应商须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目询价文件的质量要求和技术指标与出厂标准，货物上应有产品质量检验合格标志。
3、货物质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商负担。
4、在供货过程中的配送车辆、配送人员的财产及人身安全等安全责任，由成交人自行负责。
5、成交供应商交货期限为在合同签订生效之日起30天内交货到采购人指定地点并全部完成安装调试和人员培训，经采购人、专家评审验收合格交付使用。

6、成交供应商与采购人应严格按照四川省财政厅印发《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》的通知（川财采〔2015〕32号）和乐市财政采（2018）16号的要求、询价文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。
（二）付款方式：

1、本项目无预付款；

2、成交人按询价、投标响应文件要求完成所有产品供货、设备安装调试及验收合格后，30个工作日内采购人向其支付项目合同金额的100%；

（三）履约保证金：

本项目不收取履约保证金。

（四）违约责任：

1、甲乙（采购人与成交人，下同）双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。任何一方违约给对方造成的直接损失均负有赔偿责任，对方均有权视情况要求对方继续履行合同或提出解除合同。

 2、如因乙方在履行过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、受益农户财产损失，由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

（五）争议解决办法： 

1、甲乙双方就本政府采购协议所产生的任何争议都应该进行友好协商，协商解决不成的，任何一方均可向项目所在地有管辖权的人民法院提请诉讼。

2、诉讼费应由败诉方承担。 

3、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其他部分继续执行。

（六）不可抗力事件处理：

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

（七）产品质量争议认定：

本项目在验收过程中，采购人、成交人之间就产品质量存在争议的，任何一方均可就质量问题向第三方质量检测认定机构申请质量检测认定，检测认定结果产生的费用成交人承担。产品质量不合格的，采购人不予支付合同款项，因产品质量原因造成农户直接损失的，由成交人负责全额赔付。所投产品均须提供有资质的质检部门提供的符合国家标准的产品检测报告。

成交方必须确保供应货物的质量，因货物质量造成的损失全部由成交方赔偿，并承担相应法律责任；造成严重后果的，将追究成交方当事人和负责人的法律责任。供应商须在投标时作出书面承诺。 

四、其他商务要求（实质性要求）

（一）报价要求：

本项目报价是投标人成交后完成本项目履约交付的所有内容的全部综合最终体现，包括产品采购、差旅、包装、运输、搬运、安装、技术培训指导及货物、验收、样品送检费用、税金、合理利润及与供应履约本项目所需要的其他所有费用。采购人、财政部门不再向成交人支付合同价款以外其他任何费用。如出现在投标报价估算错误等引起的损失由成交人自行承担。供应商的报价高于最高限价的，则其报价文件将按无效报价文件处理。
（二）项目分包、转包要求：

1、本项目不允许成交人分包履约；

2、本项目严禁成交人任何形式的转包；

（三）保密要求：

本项目成交人在项目履约过程中，对本项目的相关数据、资料以及农户个人信息等涉及国家秘密、个人秘密、其他人商业秘密的，负有保密责任。

（四）其他相关事宜要求：无

（五）验收方法和标准

1.验收依据：本项目询价通知书、成交供应商报价文件、国家相关标准及国家法律法规的相关规定。

2.验收方式：由采购人组织相关技术人员按照合同约定的规格、质量、数量要求进行核实、验收。

五、其他说明

节能、环保政策

供应商报价产品如涉及到国家的节能、环保要求的，须满足国家现行的节能、环保政策要求。

第五章  供应商响应文件编制要求书格式

一、询价承诺函

井研县农业农村局：

我方全面研究了 “            ”项目询价文件，决定参加贵单位组织的本项目询价。我方授权           （姓名、职务）代表我方          （投标单位的名称）全权处理本项目询价的有关事宜。

我方承诺：

1、我方前往贵处参加询价活动人员的报价为有效报价。我方派出赴贵机构参加询价活动人员，在询价中所做出的与我方询价书中承诺不一致时，以现场询价结果为准。

2、我方将本着诚实守信的原则，提供《询价文件》中规定的优质合格的货物和服务。若在质保期内出现质量问题，我方负责免费更换，并承担相应的经济责任。

3、我方已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，对本次询价采购将作出实质性响应。

4、我方响应自递交响应文件起有效期为  30  个日历日。

5、我方同意提供按贵方可能要求的与其询价有关的一切数据或资料，并对其真实性和合法性负责。

6、与本询价有关的一切正式通讯方式：

询价单位名称（公章）：                                   

委托代理人姓名：                                           

地址：                                                 

邮编：                                             

电话：                                        

传真：                     

日期：                    

二、法定代表人授权书

井研县农业农村局（采购人名称）：

本授权声明：                       （供应商名称）            （法定代表人姓名、职务）授权                             （被授权人姓名、职务）为我方 “                  ” 项目（询价编号：         ）询价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：

1.法定代表人身份证复印件（正反面）

2.授权代表身份证复印件（正反面）

法定代表人（签字/盖章）：

授权代表签字：

供应商名称（盖章）：

日期：

三、报价一览表
	项目名称：

	项目编号：

	序号
	产品名称
	制造商家及规格型号
	数量
	单位
	投标单价（元）
	投标总价（元）
	交货时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计：           万元（大写：               元 ）       


注：报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和询价文件规定的其他费用。 

供应商名称（盖章）：                    

法定代表人或被授权代表（签字）：          

日期： 

四、询价产品技术参数对照表
项目名称：    

	序号
	产品名称
	询价文件要求（技术要求）
	响应产品技术参数
	偏离情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.供应商应把询价文件第四章货物的主要技术参数及要求中的全部技术参数列入此表。

2.供应商必须据实填写，不得虚假填写。

供应商名称（盖章）：                    

法定代表人或被授权代表（签字）：          

日期： 

五、商务应答表
项目名称：    

	序号
	询价要求
	响应情况

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1、供应商应把询价文件第四章采购项目技术和商务要求中全部商务要求列入此表响应，供应商必须据实填写，不得虚假应答。

供应商名称（盖章）：                    

法定代表人或被授权代表（签字）：          

日期： 

六、承诺函

井研县农业农村局：

本单位                   （名称）参加                 （项目名称）的投标活动，郑重承诺具备以下条件：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳社保和依法纳税；
（四）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

（五）公司、法定代表人及主要负责人近三年内无行贿犯罪。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：                    

法定代表人或被授权代表（签字）：          

日期： 

注：新成立公司承诺时间从成立之日起计算。
 第六章 政府采购合同主要条款
签订地点：

签订时间：

采购人（甲方）：                              
供应商（乙方）：                                                                     

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》及井研县农业农村局**采购项目的《询价文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的询价文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同工程或货物

	项目名称
	规格

型号
	单位
	数量
	单价

（元）
	总价

（元）
	交货期

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括工程或货物设计、材料、人工、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及质保期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目询价文件的质量要求和技术指标与出厂标准，货物上应有产品质量检验合格标志。
3、货物质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商负担。
  四、交货及验收

1、在供货过程中的配送车辆、配送人员的财产及人身安全等安全责任，由乙方自行负责。
2、乙方交货期限为在合同签订生效之日起10天内交货到采购人指定地点并全部完成安装调试和人员培训，经采购人、专家评审和相关部门验收合格交付使用。

3、供应商与采购人应严格按照四川省财政厅印发《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》的通知（川财采〔2015〕32号）和乐市财政采〔2018〕16号的要求、询价文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。
五、付款方式

1、本项目无预付款；

2、乙方按询价、投标响应文件要求完成所有产品供货、设备安装调试及验收合格后，30个工作日内甲方向其支付项目合同金额的100%。

3、乙方需向甲方提供等额的税务发票。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。 

七、违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。任何一方违约给对方造成的直接损失均负有赔偿责任，对方均有权视情况要求对方继续履行合同或提出解除合同。

2、如因乙方在履行过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、受益农户财产损失，由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

八、争议解决办法

甲乙双方就本政府采购协议所产生的任何争议都应该进行友好协商，协商解决不成的，任何一方均可向项目所在地有管辖权的人民法院提请诉讼。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式四份，自双方签章之日起生效。甲方3份、乙方1份。

甲方：   （盖章）   


        乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：        法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：X年X月X日


签约日期：X年X月X日 
