  2026 年 药 品 耗 材 仪 器

询

价

采

购 
文

件

中国·四川

采 购 人：井研县农业农村局

2026年5月
目 录
- 1 -第一章 询价邀请


- 3 -第二章 询价须知


- 9 -第三章 供应商及报价产品的资格条件要求和应当提供的资格证明材料明细


- 11 -第四章 采购项目技术和商务要求


- 17 -第五章 供应商响应文件编制要求


- 21 -第六章 询价程序和成交标准


- 26 -第七章 供应商响应文件相关文书格式


- 33 -第八章 政府采购合同主要条款




第一章 询价邀请

  2026年药品耗材仪器进行国内询价采购，兹邀请符合本次询价要求的供应商参加询价。

一、询价项目：  2026年药品耗材仪器询价采购。
二、资金来源：财政资金。

三、询价项目简介

购置药品耗材仪器一批，项目预算金额为8万元。
四、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件

1.在中华人民共和国境内注册，且具有独立承担民事责任能力的企业；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.提供投标人、法定代表人及主要负责人近三年无行贿犯罪记录的承诺函；
8. 特定资格要求：

投标供应商参与投标时需提供《危险化学品经营许可证》和《易制爆危险化学品从业单位备案证明》

注：本项目不支持联合体投标

五、询价文件获取方式

1.时间：2026年5月7日上午9:00—2026年5月9日上午9:30（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：请潜在供应商在井研县人民政府门户网（http://www.jingyan.gov.cn/）下载采购文件。
六、响应文件递交

现场递交响应文件，递交截止时间2026年5月9日9:30（北京时间），逾期递交的响应文件视为无效响应文件。递交地点：井研县宝五镇曙光村1组66号（井研县农商互联集配中心）。
七、询价时间：202 年5月9日10:00（北京时间）。

八、询价地点：井研县宝五镇曙光村1组66号。

九、本次询价邀请供应商的方式

在井研县人民政府门户网站以公告形式发布。
十、联系方式

采 购 人：井研县农业农村局

联 系 人：余老师    

联系电话：0833-3710873
第二章 询价须知

一、供应商须知附表
	序号
	应知事项
	说明和要求

	1
	采购预算
	本项目报价不能超过政府采购预算：8万元。

	2
	采购方式
	询价采购

	3
	确定邀请询价的供应商数量和方式
	本次询价邀请的供应商数量：3家及以上

本次采购采取在井研县人民政府门户网站上发布公告形式邀请参加谈判的供应商。

	4
	评标方法
	最低评标价法，询价小组依据询价文件及供应商响应文件，从产品质量和服务均能满足询价文件规定的最低要求供应商中，按照报价由低到高的顺序向采购人推荐成交候选供应商。

	5
	询价保证金
	本项目不收取询价保证金

	6
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金

	7
	采购结果公告
	在井研县人民政府门户网站上予以公告。

	8
	成交通知书


	请成交供应商凭有效身份证明到井研县农业农村局领取成交通知书。


第三章 供应商及报价产品的资格条件要求和应当提供的资格证明材料明细

一、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件

1.在中华人民共和国境内注册且具有独立承担民事责任能力的企业；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.提供投标人、法定代表人及主要负责人近三年无行贿犯罪记录的承诺函；
8.特定资格要求
投标供应商参与投标时需提供《危险化学品经营许可证》和《易制爆危险化学品从业单位备案证明》
注：本项目不支持联合体投标

二、供应商应当提供的资格证明材料明细
1.提供合格的营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（或“三证合一”的营业执照副本）；（复印件加盖投标人公章）

2.法定代表人授权书；（原件）

3.法定代表人和授权代表身份证复印件；（复印件盖投标人公章）

4.提供社保和纳税的缴费承诺函；（原件）

5.提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、履行合同所必需的设备和专业技术能力、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；（原件）

6.提供投标人、法定代表人及主要负责人近三年内无行贿犯罪记录的承诺函。（原件）
7.投标供应商提供《危险化学品经营许可证》和《易制爆危险化学品从业单位备案证明》复印件（复印件加盖投标人公章）

注：本项目不支持联合体投标

注：1. 以上要求供应商提供的资格证明资料必须加盖投标人鲜章。

2.以上证明材料未按要求提供的、缺少的、无效的均作无效投标处理。

3.除供应商自愿以外，除本章外不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权拒绝提供，且不影响响应文件的有效性和完整性。

第四章 采购项目技术和商务要求

一、项目概述

本项目是2026年药品耗材仪器询价采购。

采购清单及技术要求（实质性要求）

	采购清单

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	O形圈
	4D P5X5，最高使用温度为200度，5个/包，配套岛津气相GC-2014C使用
	个
	20

	2
	分流衬管
	惰性化处理，内附石英棉，配套岛津气相GC-2014C使用
	根
	5

	3
	不分流衬管
	硅烷化处理，石英棉在中部，5根/盒，配套岛津气相GC-2014C使用
	根
	10

	4
	氮气过滤器
	三重过滤器套装-N2载气，配套岛津气相GC-2030使用
	个
	2

	5
	石墨压环
	FERRULE SET(0.5），0.25、0.32mm内径毛细柱用，6个/盒，配套岛津气相GC-2030使用（自动扣）
	个
	12

	9
	PD-吸头
	高精度连续分液器吸头，非灭菌5ml，适配普兰德连续分液器，100个/包
	个
	200

	10
	PD-吸头
	高精度连续分液器吸头，非灭菌0.5ml，适配普兰德连续分液器，100个/包
	个
	200

	11
	电子天平
	精度：0.01g，量程：0-1000g，最小称量值：0.2g，称量盘规格：直径125mm，供电模式：冲插两用
	个
	1

	12
	瓶口分配器
	50mL，适用于有机溶剂，游标可调，带回流阀应用机械化数字调节原理，采用容量分度调节环，可重复性高，≤0.6％的精度范围秒杀移液器，无需校准。数字显式；整机可≥121℃高温高压灭菌，广泛应用于P2、P3高级实验室，可安装滤器。超低吸附，易清洗，无交叉污染；适合各类液体活塞由高纯度陶瓷加工而成，可操作除HF氢氟酸以外的任何试剂，包括王水。
	个
	1

	13
	进样瓶
	岛津气相GC-2014C、岛津液相LC-15C使用，农残测定使用（瓶、盖、垫），采用独特包装设计，减少样品瓶破损的可能，比标准窄开口样品瓶口大40%，独特螺纹设计保证一致的安全密封，确保批与批之间的尺寸一致性，带刻度标线的陶瓷书写签；PTFE/硅橡胶/PTFE隔垫，蓝色螺纹盖。
	个
	1000

	14
	离心管
	塑料，尖底，不漏液，黑色刻度线，无菌包装，质量不低于康宁产品品质，50ml，尖底螺口，刻度准确
	个
	1000

	15
	离心管
	100ml，密封性好，剧烈震荡不漏液
	个
	1000

	16
	样品盒
	300ml，瓶盖直径8.5cm，含盖高度6.5cm
	个
	1000

	17
	固相萃取小柱
	1g/6mL, 30/Pk，高选择性吸附剂，二氧化硅（84%），氧化镁（15.5%）和硫酸钠（0.5%），保留机理：强极性相互作用，作用基团：硅羟基，吸附剂：粒径为150-200 μm 的硅酸镁颗粒，品质不低于安捷伦产品品质
	盒
	4

	18
	固相萃取小柱
	1000mg/6mL, 30/Pk，氨丙基键合硅胶的固相萃取小柱，保留机理：极性相互作用和弱阴离子交换作用，作用基团：氨丙基，粒径40-60 μm，孔径60 Å，比表面积500 m2/g， 碳载量（C%）：3.5%，pKa：9.8（其共轭酸的pKa），品质不低于安捷伦产品品质
	盒
	4

	19
	口罩
	质量好，填装活性炭，17.5cm*9.5cm，无纺布+活性炭，高品质活性炭内层有效吸附，高效过滤，呼吸阻力小，有效阻挡细菌和病毒的吸入，50个/盒
	个
	500

	20
	进样杯
	适配PE900T原子吸收分光光度计使用，2ml，1000个/袋
	个
	1000

	21
	元素灯
	适配PE900T原子吸收分光光度计元素灯，Cd
	个
	1

	22
	元素灯
	适配PE900T原子吸收分光光度计元素灯，Pb
	个
	1

	23
	元素灯
	适配吉天AFS-11B元素灯，As
	个
	1

	24
	一次性滴管
	5ml，低密度聚乙烯材质，弹性好，100个/包
	个
	1000

	25
	注射器
	5ml，过滤专用取样器，无针头，无胶塞，100个/袋
	个
	1000

	26
	针头过滤器
	尼龙66，直径13mm，孔径0.22um，100个/盒
	个
	1000

	27
	长筒手套
	耐酸碱，防腐蚀，42cm
	双
	20

	28
	吸水纸
	悬挂式实验室吸水纸，双层，225*215mm，400抽/包，8包/箱
	箱
	2

	29
	手套
	加厚耐用型丁腈4.6g，50双/盒
	双
	500

	30
	正己烷
	色谱纯，4L/瓶，含量≥99.9%，经过亚微米级过滤，特殊洁净的包装瓶，惰性气体填充确保溶剂的纯度
	瓶
	4

	31
	乙腈
	色谱纯，4L/瓶，含量≥99.9%，经过亚微米级过滤，特殊洁净的包装瓶，惰性气体填充确保溶剂的纯度
	瓶
	4

	33
	硝酸
	67%-70%，ppb级，2.5L/瓶，色度 ≤5APHA，Cl ≤80ppb，PO4≤10ppb，SO4 ≤100ppb，
杂质最大限度（ppb）：Al  ≤1、Li   ≤0.1、Ce ≤0.1、Re ≤0.1、Sb ≤0.5、Mg ≤1、Cs ≤0.1、Rb ≤0.1、As ≤0.5、Mn ≤0.1、Dy ≤0.1、Ru ≤0.5、Ba ≤0.1、Mo ≤0.1、Er ≤0.1、Sm ≤0.1、Be ≤0.1、Ni ≤0.5、Eu ≤0.1、Sc ≤0.1、Bi  ≤0.1、Nb ≤0.1、Gd ≤0.1、Se ≤1、B ≤1、K ≤1、Hf ≤0.1、Te ≤0.1、Cd ≤0.5、Ag  ≤0.1、Ho ≤0.1、Tb ≤0.1、Ca ≤1、Na  ≤1、In ≤0.1、Th ≤0.1、Cr  ≤1、Sr ≤0.1、La ≤0.1、Tm ≤0.1、Co ≤0.5、Ta ≤0.1、Lu ≤0.1、W ≤0.1、Cu ≤0.5、 Tl ≤0.1、Hg ≤0.1、U≤0.1、Ga ≤0.1、Sn ≤0.5、Nd ≤0.1、Yb ≤0.1、Ge ≤0.1、Ti ≤0.5、Pd ≤0.5、Y≤0.1、Au ≤0.1、V≤0.5、Pt ≤0.5、Rh ≤0.5、
Fe ≤1、Zn ≤0.5、Pr ≤0.1、Pb ≤0.1、Zr ≤0.1 
	瓶
	4

	34
	甲胺磷
	100μg/ml，1ml，具有标准物质证书
	支
	1

	35
	乙酰甲胺磷
	100μg/ml，1ml，具有标准物质证书
	支
	1

	36
	丙溴磷
	100μg/ml，1ml，具有标准物质证书
	支
	1

	37
	敌敌畏
	100μg/ml，1ml，具有标准物质证书
	支
	1

	38
	毒死蜱
	100μg/ml，1ml，具有标准物质证书
	支
	1

	39
	对硫磷
	100μg/ml，1ml，具有标准物质证书
	支
	1

	40
	甲拌磷
	100μg/ml，1ml，具有标准物质证书
	支
	1

	41
	乐果
	100μg/ml，1ml，具有标准物质证书
	支
	1

	42
	氧化乐果
	100μg/ml，1ml，具有标准物质证书
	支
	1

	43
	马拉硫磷
	100μg/ml，1ml，具有标准物质证书
	支
	1

	44
	杀螟硫磷
	100μg/ml，1ml，具有标准物质证书
	支
	1

	45
	甲基对硫磷
	100μg/ml，1ml，具有标准物质证书
	支
	1

	46
	久效磷
	100μg/ml，1ml，具有标准物质证书
	支
	1

	47
	二嗪磷
	100μg/ml，1ml，具有标准物质证书
	支
	1

	48
	水胺硫磷
	100μg/ml，1ml，具有标准物质证书
	支
	1

	49
	甲基异柳磷
	100μg/ml，1ml，具有标准物质证书
	支
	1

	50
	伏杀硫磷
	100μg/ml，1ml，具有标准物质证书
	支
	1

	51
	亚胺硫磷
	100μg/ml，1ml，具有标准物质证书
	支
	1

	52
	三唑磷
	100μg/ml，1ml，具有标准物质证书
	支
	1

	53
	三唑酮
	100μg/ml，1ml，具有标准物质证书
	支
	1

	54
	联苯菊酯
	100μg/ml，1ml，具有标准物质证书
	支
	1

	55
	氟氯氰菊酯
	100μg/ml，1ml，具有标准物质证书
	支
	1

	56
	氯氰菊酯
	100μg/ml，1ml，具有标准物质证书
	支
	1

	57
	氰戊菊酯
	100μg/ml，1ml，具有标准物质证书
	支
	1

	58
	溴氰菊酯
	100μg/ml，1ml，具有标准物质证书
	支
	1

	59
	氯氟氰菊酯（高效氯氟氰菊酯）
	100μg/ml，1ml，具有标准物质证书
	支
	1

	60
	甲氰菊酯
	100μg/ml，1ml，具有标准物质证书
	支
	1

	61
	百菌清
	100μg/ml，1ml，具有标准物质证书
	支
	1

	62
	乙烯菌核利
	100μg/ml，1ml，具有标准物质证书
	支
	1

	63
	三氯杀螨醇
	100μg/ml，1ml，具有标准物质证书
	支
	1

	64
	异菌脲
	100μg/ml，1ml，具有标准物质证书
	支
	1

	65
	六六六
	α-六六六β-六六六δ-六六六林丹混合液，100μg/ml，1ml，具有标准物质证书
	支
	1

	66
	腐霉利
	100μg/ml，1ml，具有标准物质证书
	支
	1

	67
	氟氰戊菊酯
	100μg/ml，1ml，具有标准物质证书
	支
	1

	68
	氟胺氰菊酯
	100μg/ml，1ml，具有标准物质证书
	支
	1

	69
	吡虫啉
	100μg/ml，1ml，具有标准物质证书
	支
	1

	70
	多菌灵
	100μg/ml，1ml，具有标准物质证书
	支
	1

	71
	快速多平衡滤过型净化柱
	6m1/1300mg，去除极性有机酸、蜡、部分糖，去除类胡萝卜素及少量叶绿素，如：柑橘、番茄、黄瓜、西葫芦、冬瓜、胡萝卜、紫甘蓝、芹菜、豇豆、平菇，50支/盒
	盒
	1

	72
	快速多平衡滤过型净化柱
	6m1/1500mg，去除极性有机酸、一些糖、脂，更多类胡萝卜素及更多叶绿素，如：蓝莓、葡萄、甜樱桃、韭菜、菠菜、上海青、青椒、芹菜、莴苣，50支/盒
	盒
	1

	73
	快速多平衡滤过型净化柱
	10ml/1600mg,≤8 cc，去除极性有机酸、少量脂，更多叶绿素、生物碱、茶多酚等，如：红茶、乌龙茶、韭菜、菠菜，50支/盒
	盒
	1

	合计
	
	
	
	


注：1、投标供应商参与投标时需提供《危险化学品经营许可证》和《易制爆危险化学品从业单位备案证明》
2.清单中，技术参数描述如与特定品牌或型号相匹配，仅作为技术指标参考，不代表指向特定产品，竞标人可提供等同于或优于参数要求的产品。

3.清单中产品若涉及国家的相关强制标准须符合国家的相关强制标准。

三、商务要求（实质性要求）

（一）交货及验收要求：

1.成交供应商须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
2.货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目询价文件的质量要求和技术指标与出厂标准，货物上应有产品质量检验合格标志。
 3.货物质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商负担。
 4.在供货过程中的配送车辆、配送人员的财产及人身安全等安全责任，由成交人自行负责。
5.成交供应商交货期限为在合同签订生效之日起10天内交货到采购人指定地点，并全部完成安装调试和人员培训，经采购人验收合格交付使用。

6.成交供应商与采购人应严格按照四川省财政厅印发《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》的通知（川财采〔2015〕32号）和乐市财政采（2018）16号的要求、询价文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。
（二）付款方式：

1.本项目无预付款；

2.成交人按询价、投标响应文件要求完成所有产品供货、设备安装调试及验收合格后，30个工作日内采购人向其支付项目合同金额的100%；

（三）履约保证金：

本项目不收取履约保证金。

（四）违约责任：

1.甲乙（采购人与成交人，下同）双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。任何一方违约给对方造成的直接损失均负有赔偿责任，对方均有权视情况要求对方继续履行合同或提出解除合同。

 2.如因乙方在履行过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、受益农户财产损失，由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

（五）争议解决办法： 

1.甲乙双方就本政府采购协议所产生的任何争议都应该进行友好协商，协商解决不成的，任何一方均可向项目所在地有管辖权的人民法院提请诉讼。

2.诉讼费应由败诉方承担。 

3.在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其他部分继续执行。

（六）不可抗力事件处理：

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

（七）产品质量争议认定：

本项目在验收过程中，采购人、成交人之间就产品质量存在争议的，任何一方均可就质量问题向第三方质量检测认定机构申请质量检测认定，检测认定结果产生的费用成交人承担。产品质量不合格的，采购人不予支付合同款项，因产品质量原因造成农户直接损失的，由成交人负责全额赔付。所投产品均须提供有资质的质检部门提供的符合国家标准的产品检测报告。

成交方必须确保供应货物的质量，因货物质量造成的损失全部由成交方赔偿，并承担相应法律责任；造成严重后果的，将追究成交方当事人和负责人的法律责任。供应商须在投标时作出书面承诺。 

四、其他商务要求（实质性要求）

（一）报价要求：

本项目报价是投标人成交后完成本项目履约交付的所有内容的全部综合最终体现，包括产品采购、差旅、包装、运输、搬运、安装、技术培训指导、货物验收、样品送检费用、税金、合理利润及与供应履约本项目所需要的其他所有费用。采购人、财政部门不再向成交人支付合同价款以外其他任何费用。如出现在投标报价估算错误等引起的损失由成交人自行承担。供应商的报价高于最高限价的，则其报价文件将按无效报价文件处理。
（二）项目分包、转包要求：

1.本项目不允许成交人分包履约；

2.本项目严禁成交人任何形式的转包；

（三）保密要求：

本项目成交人在项目履约过程中，对本项目的相关数据、资料以及农户个人信息等涉及国家秘密、个人秘密、他人商业秘密的，负有保密责任。

（四）其他相关事宜要求：无

（五）验收方法和标准

1.验收依据：本项目询价通知书、成交供应商报价文件、国家相关标准及国家法律法规的相关规定。

2.验收方式：由采购人组织相关技术人员按照合同约定的规格、质量、数量要求进行核实、验收。

五、其他说明

节能、环保政策

供应商报价产品如涉及到国家的节能、环保要求的，须满足国家现行的节能、环保政策要求。

第五章  供应商响应文件编制要求
书格式

一、询价承诺函

井研县农业农村局：

我方全面研究了 “            ”项目询价文件，决定参加贵单位组织的本项目询价。我方授权           （姓名、职务）代表我方          （投标单位的名称）全权处理本项目询价的有关事宜。

我方承诺：

1.我方前往贵处参加询价活动人员的报价为有效报价。我方派出赴贵机构参加询价活动人员，在询价中所做出的与我方询价书中承诺不一致时，以现场询价结果为准。

2.我方将本着诚实守信的原则，提供《询价文件》中规定的优质合格的货物和服务。若在质保期内出现质量问题，我方负责免费更换，并承担相应的经济责任。

3.我方已详细审查全部询价文件，包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和有关附件，对本次询价采购将作出实质性响应。

4.我方响应自递交响应文件起有效期为  30  个日历日。

5.如果我公司在询价开始后撤回询价文件，我方同意我公司的询价保证金将被没收。

6.我方同意提供按贵方可能要求的与其询价有关的一切数据或资料，并对其真实性和合法性负责。

7.与本询价有关的一切正式通讯方式：

询价单位名称（公章）：                                   

委托代理人姓名：                                

地址：                                           

邮编：                   

电话：                

日期：                    

二、法定代表人授权书

井研县农业农村局（采购人名称）：

本授权声明：                       （供应商名称）            （法定代表人姓名、职务）授权                             （被授权人姓名、职务）为我方 “                  ” 项目（询价编号：         ）询价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：

1.法定代表人身份证复印件（正反面）

2.授权代表身份证复印件（正反面）

法定代表人（签字/盖章）：

授权代表签字：

供应商名称（盖章）：

日期：

三、报价一览表
	项目名称：

	项目编号：

	序号
	产品名称
	制造商家及规格型号
	数量
	单位
	投标单价（元）
	投标总价（元）
	交货时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计：           万元（大写：               元）       


注：报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和询价文件规定的其他费用。 

供应商名称（盖章）：                    

法定代表人或被授权代表（签字）：          

日期： 

四、询价产品技术参数对照表
项目名称：    

	序号
	产品名称
	询价文件要求（技术要求）
	响应产品技术参数
	偏离情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.供应商应把询价文件第四章货物的主要技术参数及要求中的全部技术参数列入此表。

2.供应商必须据实填写，不得虚假填写。

供应商名称（盖章）：                    

法定代表人或被授权代表（签字）：          

日期： 

五、商务应答表
项目名称：    

	序号
	询价要求
	响应情况

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1. 供应商应把询价文件第四章采购项目技术和商务要求中全部商务要求列入此表响应，供应商必须据实填写，不得虚假应答。

供应商名称（盖章）：                    

法定代表人或被授权代表（签字）：          

日期： 

六、承诺函

井研县农业农村局：

本单位                   （名称）参加                 （项目名称）的投标活动，郑重承诺具备以下条件：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳社保和依法纳税；
（四）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

（五）公司、法定代表人及主要负责人近三年内无行贿犯罪。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：                    

法定代表人或被授权代表（签字）：          

日期： 

注：新成立公司承诺时间从成立之日起计算。
 第六章 政府采购合同主要条款
签订地点：

签订时间：

采购人（甲方）：                              
供应商（乙方）：                                                                     

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》及井研县农业农村局**采购项目的《询价文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的询价文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同工程或货物

	项目名称
	规格

型号
	单位
	数量
	单价

（元）
	总价

（元）
	交货期

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括工程或货物设计、材料、人工、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及质保期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1.乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
2.货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目询价文件的质量要求和技术指标与出厂标准，货物上应有产品质量检验合格标志。
3.货物质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商负担。
四、交货及验收

1.在供货过程中的配送车辆、配送人员的财产及人身安全等安全责任，由乙方自行负责。
2.乙方交货期限为在合同签订生效之日起10天内交货到采购人指定地点并全部完成安装调试和人员培训，经采购人、专家评审和相关部门验收合格交付使用。

3.供应商与采购人应严格按照四川省财政厅印发《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》的通知（川财采〔2015〕32号）和乐市财政采〔2018〕16号的要求、询价文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。
五、付款方式

1.本项目无预付款；

2.乙方按询价、投标响应文件要求完成所有产品供货、设备安装调试及验收合格后，30个工作日内甲方向其支付项目合同金额的100%。

3.乙方需向甲方提供等额的税务发票。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。 

七、违约责任

1.甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。任何一方违约给对方造成的直接损失均负有赔偿责任，对方均有权视情况要求对方继续履行合同或提出解除合同。

2.如因乙方在履行过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、受益农户财产损失，由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

八、争议解决办法

甲乙双方就本政府采购协议所产生的任何争议都应该进行友好协商，协商解决不成的，任何一方均可向项目所在地有管辖权的人民法院提请诉讼。

九、其他

1.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2.本合同一式三份，自双方签章之日起生效。甲方2份、乙方1份。

甲方：   （盖章）   


        乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：        法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

签约日期：X年X月X日 


签约日期：X年X月X日 
